## Titulní
MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍM STANDARDU DODÁVKY PLYNU V ČESKÉ REPUBLICE ZA ŘÍJEN 2023

## Obsah
OBSAH
1 | SEZNAM ZKRATEK A POJMŮ | 4 | 1 SEZNAM ZKRATEK A POJMŮ
2 | KOMENTÁŘ | 5 | 2 KOMENTÁŘ
3 | BEZPEČNOSTNÍ STANDARD DODÁVKY PLYNU | 6 | 3 BEZPEČNOSTNÍ STANDARD DODÁVKY PLYNU
3.1 | Počet obchodníků zajišťujících BSD a způsob jeho prokazování v ČR | 6 | 3.1 Počet obchodníků zajišťujících BSD a způsob jeho prokazování v ČR
3.2 | Způsoby a případy zajištění BSD | 7 | 3.2 Způsoby a případy zajištění BSD
3.3 | Hodnota zajištění BSD v ČR ve sledovaném měsíci | 8 | 3.3 Hodnota zajištění BSD v ČR ve sledovaném měsíci
3.4 | Hodnoty zajištění BSD v ČR v průběhu sezóny | 9 | 3.4 Hodnoty zajištění BSD v ČR v průběhu sezóny
3.5 | BSD v ČR v průběhu sezóny a porovnání s předchozí sezónou | 10 | 3.5 BSD v ČR v průběhu sezóny a porovnání s předchozí sezónou
3.6 | Hodnoty zajištění BSD v ČR v průběhu sezóny v posledních 5 letech | 11 | 3.6 Hodnoty zajištění BSD v ČR v průběhu sezóny v posledních 5 letech
4 | CHRÁNĚNÝ ZÁKAZNÍK | 12 | 4 CHRÁNĚNÝ ZÁKAZNÍK
5 | ZÁSOBNÍKY PLYNU | 13 | 5 ZÁSOBNÍKY PLYNU
6 | BILANCE PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY ČR V ZIMNÍM OBDOBÍ | 14 | 6 BILANCE PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY ČR V ZIMNÍM OBDOBÍ
7 | SPOTŘEBA PLYNU V ČR V PRŮBĚHU ZIMNÍHO OBDOBÍ | 15 | 7 SPOTŘEBA PLYNU V ČR V PRŮBĚHU ZIMNÍHO OBDOBÍ
8 | SPOTŘEBA PLYNU V ČR V ZIMNÍM OBDOBÍ V POSLEDNÍCH 10 LETECH | 16 | 8 SPOTŘEBA PLYNU V ČR V ZIMNÍM OBDOBÍ V POSLEDNÍCH 10 LETECH
9 | DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K BSD | 17 | 9 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K BSD
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## Úvod
ÚVOD
Energetický regulační úřad (ERÚ) v rámci svých kompetencí sleduje a vyhodnocuje plnění BSD v ČR. Na základě zájmu odborné veřejnosti byla vytvořena Měsíční zpráva o vyhodnocení bezpečnostního standardu dodávky plynu v ČR, která je od zimní sezóny 2015/2016 pravidelně zveřejňována na internetových stránkách ERÚ. Jedním z hlavních zájmů ERÚ je zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek plynu konečným zákazníkům v ČR. Povinnost zajistit BSD je dána přímo nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 ze dne 25. října 2017 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010. BSD je dále upraveno prostřednictvím § 73a zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Způsoby zajištění BSD, jeho stanovení a další související náležitosti jsou uvedeny ve vyhlášce č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů. Bezpečnostní standard dodávky plynu se zajišťuje v hodnoceném období minimálně z 30 % uskladněním plynu v zásobnících plynu na území ČR a ostatních států EU. Všechna data o zajištění BSD jsou zveřejněna na základě údajů od obchodníků s plynem, výrobců plynu a vztahují se k prvnímu dni sledovaného měsíce. Případné dodatečné opravy budou promítnuty vždy v následujícím měsíci.

## 1
1 SEZNAM ZKRATEK A POJMŮ
BSD | Bezpečnostní standard dodávky plynu
BSD ANO | Licencované subjekty, na které se povinnost zajistit BSD vztahuje
BSD NE | Licencované subjekty, na které se povinnost zajistit BSD nevztahuje
ČHMÚ | Český hydrometeorologický ústav
CHZ | Chránění zákazníci (zákazníci s odběrnými místy zařazenými do skupin C1, D1, D2 a F podle vyhlášky č. 344/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
Koeficient M | Koeficient, který koriguje rozsah BSD pro daný měsíc
NECHZ | Nechránění zákazníci (zákazníci s odběrnými místy zařazenými do skupin A, B1, B2, C2 a E podle vyhlášky č. 344/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
OPM | Odběrné předávací místo
OTE | Společnost OTE, a.s. (operátor trhu)
PDS | Provozovatel distribuční soustavy
PRO | BSD pro jiné obchodníky s plynem
R30dnů | Výpočet BSD pro případ výjimečně vysoké poptávky po plynu v délce nejméně 30 dnů
Rmax.den | Výpočet BSD pro případ mimořádných teplotních hodnot v průběhu sedmidenního období poptávkových špiček. Na základě výpočtu se stanovuje maximální den (Rmax. den), toto zajištění musí být obchodníci s plynem schopni splnit pro 7 po sobě jdoucích dní.
RN-1 | Výpočet BSD pro případ narušení jediné největší plynárenské infrastruktury v délce nejméně 30 dnů
Sezóna | Období od 1. října do 31. března
TDD | Typové diagramy dodávek
Typ měření | Definovaný typ měření (A, B, C)
UKZ | Společnosti, u kterých je BSD zajištěn
VS | Vlastní spotřeba výrobců plynu

## 2
2 KOMENTÁŘ
Bezpečnostní standard dodávky byl sjednán ve sledovaném měsíci podle údajů obchodníků s plynem a výrobců plynu pro následující případy zajištění.
a) Pro případ mimořádných teplotních hodnot v průběhu sedmidenního období poptávkových špiček ve výši:
| Rmax.den | 164599.9646 | MWh | 15000.0725 | tis. m3 | (x 7 dnů)
b) Pro případ výjimečně vysoké poptávky po plynu v délce nejméně 30 dnů ve výši:
| R30dnů | 4059731.3604 | MWh | 369965.2365 | tis. m3
c) Pro případ narušení jediné největší plynárenské infrastruktury v trvání nejméně 30 dnů ve výši:
| RN-1 | 3235965.2309 | MWh | 294895.04 | tis. m3
Celková naplněnost zásobníků plynu v ČR dosáhla svého maxima na počátku zimní sezóny 2023/2024 a činila cca 3,4 mld. m3 plynu, což představuje v současnosti 46 % roční spotřeby plynu v ČR a 73 % spotřeby plynu v topné sezóně v ČR. V této souvislosti však podotýkáme, že uskladněný plyn nemusí být určen pouze pro zákazníky v ČR, ale může ho zde mít uskladněn i obchodník pro své zákazníky v zahraničí. Naplnění zásobníků s plynem na území ČR v zimní sezóně 2023/2024 v porovnání s uplynulou zimní sezónou 2022/2023 je uvedeno v kapitole č. 5.
Následující tabulka a graf zobrazují průměrnou denní teplotu na území ČR v zimní sezóně 2023/2024 v porovnání s dlouhodobým teplotním normálem stanoveným ČHMÚ a předchozí zimní sezónou.
Teplota ovzduší v ČR (°C)
Období |  | 2023/2024 |  |  | Dlouhodobý teplotní normál |  | 2022/2023
|  | Denní průměr | Denní maximum | Denní minimum | Denní normál | Odchylka 2023/2024 | Denní průměr | Meziroční odchylka
2023 | Říjen | 11.2613 | 17.6 | 3.4 | 8.3548 | 2.9065 | 10.7774 | 0.48387
| Listopad |  |  |  | 3.5467 | -3.5467 | 4.2467 | -4.2467
| Prosinec |  |  |  | -0.38387 | 0.38387 | 0.43548 | -0.43548
2024 | Leden |  |  |  | -1.2258 | 1.2258 | 2.1903 | -2.1903
| Únor |  |  |  | -0.15517 | 0.15517 | 1.375 | -1.375
| Březen |  |  |  | 3.5129 | -3.5129 | 4.8774 | -4.8774
| Celkem | 11.2613 | 17.6 | 3.4 | 2.2749 | 8.9864 | 3.9837 | 7.2776
Průměrná denní teplota v ČR (°C)
|  |  | 2023/2024 | Dlouhodobý teplotní normál | 2022/2023
|  | Říjen | 11.2613 | 8.3548 | 10.7774
|  | Listopad | 0 | 3.5467 | 4.2467
|  | Prosinec | 0 | -0.38387 | 0.43548
|  | Leden | 0 | -1.2258 | 2.1903
|  | Únor | 0 | -0.15517 | 1.375
|  | Březen | 0 | 3.5129 | 4.8774

## 3.1
3 BEZPEČNOSTNÍ STANDARD DODÁVKY PLYNU
3.1 Počet obchodníků zajišťujících BSD a způsob jeho prokazování v ČR
Licence na obchod s plynem a výrobu plynu |  |  | Počet subjektů
BSD ANO | Počet licencovaných subjektů zajišťujících BSD |  | 122
BSD NE | Počet licencovaných subjektů, na které se povinnost zajistit BSD nevztahuje |  | 174
Celkem | Počet všech licencovaných subjektů |  | 296
| BSD ANO | 41.22%
| BSD NE | 58.78%
100%
Zajištění BSD |  |  | Počet subjektů | Počet zajištění
BSD+UKZ | BSD pro své chráněné zákazníky zajišťuje |  | 79 | 102
BSD+PRO+UKZ | BSD pro své chráněné zákazníky a současně pro jiného obchodníka s plynem zajišťuje |  | 23 | 56
PRO+UKZ | BSD pro jiného obchodníka s plynem zajišťuje |  | 9 | 22
UKZ | BSD pro své chráněné zákazníky zajišťuje (obchodník s plynem veden u PDS jako zákazník s OPM bez možnosti přístupu ke vstupním údajům nezbytným pro výpočet BSD) |  | 11 | 11
|  | Celkem | 122 | 191
Prokazování BSD |  |  | Počet subjektů | Počet zajištění
a) | Zásobník plynu na území České republiky |  | 28 | 35
b) | Zásobník plynu mimo území České republiky |  | 1 | 2
c) | Diverzifikovaný zdroj plynu |  | 11 | 38
d) | Výroba plynu na území České republiky |  | 5 | 5
e) | Využití alternativních paliv nebo přerušení dodávky plynu dotčeného chráněného zákazníka |  | 0 | 0
f) | Zajištění jiným účastníkem trhu s plynem |  | 89 | 103
9b) | Zajištění jiným účastníkem trhu s plynem (vyhláška č. 344/2012 Sb. § 11 odst. 9 písm. b)) |  | 11 | 11
| Počet subjektů | Počet zajištění
a) | 28 | 35
b) | 1 | 2
c) | 11 | 38
d) | 5 | 5
e) | 0 | 0
f) | 89 | 103
9b) | 11 | 11

## 3.2
3.2 Způsoby a případy zajištění BSD
Způsob zajištění BSD a jejich počet
79 |  | 23 |  | 9 | 11
Případy a velikost zajištění BSD (MWh)
|  | Rmax.den | R30dnů | RN-1
| 1 |  | 135324.3787 | 107865.5077
| 2 |  | 135324.3787 | 107865.5077
| 3 |  | 135324.3787 | 107865.5077
| 4 |  | 135324.3787 | 107865.5077
| 5 |  | 135324.3787 | 107865.5077
| 6 |  | 135324.3787 | 107865.5077
| 7 | 164599.9646 | 135324.3787 | 107865.5077
| 8 | 164599.9646 | 135324.3787 | 107865.5077
| 9 | 164599.9646 | 135324.3787 | 107865.5077
| 10 | 164599.9646 | 135324.3787 | 107865.5077
| 11 | 164599.9646 | 135324.3787 | 107865.5077
| 12 | 164599.9646 | 135324.3787 | 107865.5077
| 13 | 164599.9646 | 135324.3787 | 107865.5077
| 14 |  | 135324.3787 | 107865.5077
| 15 |  | 135324.3787 | 107865.5077
| 16 |  | 135324.3787 | 107865.5077
| 17 |  | 135324.3787 | 107865.5077
| 18 |  | 135324.3787 | 107865.5077
| 19 |  | 135324.3787 | 107865.5077
| 20 |  | 135324.3787 | 107865.5077
| 21 |  | 135324.3787 | 107865.5077
| 22 |  | 135324.3787 | 107865.5077
| 23 |  | 135324.3787 | 107865.5077
| 24 |  | 135324.3787 | 107865.5077
| 25 |  | 135324.3787 | 107865.5077
| 26 |  | 135324.3787 | 107865.5077
| 27 |  | 135324.3787 | 107865.5077
| 28 |  | 135324.3787 | 107865.5077
| 29 |  | 135324.3787 | 107865.5077
| 30 |  | 135324.3787 | 107865.5077
Poznámka: Rmax.den pro období od 7. do 13. dne měsíce je v grafu znázorněn pouze jako příklad. Zajištění Rmax.den x 7 dnů platí klouzavě po celé období.
BSD+
BSD pro své chráněné zákazníky
+PRO+
BSD pro jiné obchodníky s plynem
UKZ
BSD pro své chráněné zákazníky
(obchodník s plynem veden u PDS jako zákazník s OPM bez možnosti přístupu ke vstupním údajům nezbytným pro výpočet BSD)
BSD+
BSD pro své chráněné zákazníky
PRO+
BSD pro jiné obchodníky s plynem
+UKZ
Společnosti, u kterých je BSD zajištěn
+UKZ
Společnosti, u kterých je BSD zajištěn
+UKZ
Společnosti, u kterých je BSD zajištěn

## 3.3
3.3 Hodnota zajištění BSD v ČR ve sledovaném měsíci
|  | MWh | tis. m3 | Bezpečnostní standard dodávky plynu (MWh) | Podíl zajištění BSD chráněným zákazníkům na celkové měsíční dodávce všem zákazníkům v ČR
Bezpečnostní standard dodávky plynu | Rmax.den | 164599.9646 | 15000.0725
| R30dnů | 4059731.3604 | 369965.2365
| RN-1 | 3235965.2309 | 294895.04
| Koeficient M | 0.4 | 0.4
Denní průměrná dodávka | CHZ | 84090.868 | 7663.2405
| NECHZ | 84164.099 | 7669.9141
| Celkem | 168254.967 | 15333.1546
Měsíční dodávka | CHZ | 2522726.04 | 229897.2156
| NECHZ | 2524922.9711 | 230097.423
| Celkem | 5047649.0111 | 459994.6386
Historicky nejvyšší dosažená spotřeba | Denní spotřeba | 444089.5 | 42199
| Při teplotě (°C) | -1 | -1 |  |  |  | CHZ | NECHZ
| Den dosaženého maxima | 1997-10-29 | 1997-10-29 |  |  | R30dnů | 80.43% | 19.57% | 100%
| Měsíční skutečná spotřeba | 9797222.901 | 930011 |  |  | RN-1 | 64.11% | 35.89%
| Při teplotě (°C) | 5.3 | 5.3 |  |  | Měsíční dodávka (celkem) | 49.98% | 50.02%
| Rok dosaženého maxima | 2003 | 2003
| Měsíční přepočtená spotřeba | 9161150 | 870305
| Při teplotě (°C) | 8.1 | 8.1
| Rok dosaženého maxima | 2002 | 2002
Průměrné spalné teplo v ČR (kWh/m3) |  | 10.9733

## 3.4
3.4 Hodnoty zajištění BSD v ČR v průběhu sezóny
MWh |  | 2023 |  |  | 2024
|  | Říjen | Listopad | Prosinec | Leden | Únor | Březen
Bezpečnostní standard dodávky plynu | Rmax.den | 164599.9646
| R30dnů | 4059731.3604
| RN-1 | 3235965.2309
| Koeficient M | 0.4
Denní průměrná dodávka | CHZ | 84090.868
| NECHZ | 84164.099
| Celkem | 168254.967
Měsíční dodávka | CHZ | 2522726.04
| NECHZ | 2524922.9711
| Celkem | 5047649.0111
Historicky nejvyšší dosažená spotřeba | Denní spotřeba | 444089.5 | 541586.2681 | 657286.5 | 713280.1303 | 651503 | 593275.9342
| Při teplotě (°C) | -1 | -6.9 | -9.4 | -16.9 | -14.1 | -8.8
| Den dosaženého maxima | 1997-10-29 | 1998-11-22 | 2002-12-10 | 2006-01-23 | 2012-02-06 | 2005-03-01
| Měsíční skutečná spotřeba | 9797222.901 | 12946029.2721 | 15890250 | 17291700 | 14821196.6661 | 13047696
| Při teplotě (°C) | 5.3 | 0.3 | -3.4 | -6 | -4.1 | 0.4
| Rok dosaženého maxima | 2003 | 1998 | 2001 | 2006 | 2003 | 2006
| Měsíční přepočtená spotřeba | 9161150 | 11750102 | 14711098 | 16093950 | 13686615.0463 | 12511350
| Při teplotě (°C) | 8.1 | 2.8 | -0.2 | -1.7 | -0.5 | 3.3
| Rok dosaženého maxima | 2002 | 2002 | 2001 | 2002 | 2003 | 2000
tis. m3 |  | 2023 |  |  | 2024
|  | Říjen | Listopad | Prosinec | Leden | Únor | Březen
Bezpečnostní standard dodávky plynu | Rmax.den | 15000.0725
| R30dnů | 369965.2365
| RN-1 | 294895.04
| Koeficient M | 0.4
Denní průměrná dodávka | CHZ | 7663.2405
| NECHZ | 7669.9141
| Celkem | 15333.1546
Měsíční dodávka | CHZ | 229897.2156
| NECHZ | 230097.423
| Celkem | 459994.6386
Historicky nejvyšší dosažená spotřeba | Denní spotřeba | 42199 | 51410 | 62313 | 67639 | 61632 | 56267
| Při teplotě (°C) | -1 | -6.9 | -9.4 | -16.9 | -14.1 | -8.8
| Den dosaženého maxima | 1997-10-29 | 1998-11-22 | 2002-12-10 | 2006-01-23 | 2012-02-06 | 2005-03-01
| Měsíční skutečná spotřeba | 930011 | 1228904 | 1510499 | 1639505 | 1406898 | 1237897
| Při teplotě (°C) | 5.3 | 0.3 | -3.4 | -6 | -4.1 | 0.4
| Rok dosaženého maxima | 2003 | 1998 | 2001 | 2006 | 2003 | 2006
| Měsíční přepočtená spotřeba | 870305 | 1116201 | 1398208 | 1529902 | 1299197 | 1188704
| Při teplotě (°C) | 8.1 | 2.8 | -0.2 | -1.7 | -0.5 | 3.3
| Rok dosaženého maxima | 2002 | 2002 | 2001 | 2002 | 2003 | 2000
kWh/m3 |  | 2023 |  |  | 2024
|  | Říjen | Listopad | Prosinec | Leden | Únor | Březen
Průměrné spalné teplo v ČR |  | 10.9733 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## 3.5
3.5 BSD v ČR v průběhu sezóny a porovnání s předchozí sezónou
Bezpečnostní standard dodávky plynu | Měsíc | MWh |  | Meziroční změna | tis. m3
|  | 2023/2024 | 2022/2023 |  | 2023/2024 | 2022/2023
Rmax.den | Říjen | 164599.9646 | 177457.2584 | -7.245% | 15000.0725 | 16191.2592
| Listopad | 0 | 310839.6755 | -100% | 0 | 28439.2712
| Prosinec | 0 | 398967.06 | -100% | 0 | 36614.3082
| Leden | 0 | 441487.4418 | -100% | 0 | 40528.1134
| Únor | 0 | 396782.9725 | -100% | 0 | 36561.8219
| Březen | 0 | 307868.6323 | -100% | 0 | 28397.2816
|  | 2023/2024 | 2022/2023
R30dnů | Říjen | 4059731.3604 | 4338098.6278 | -6.417% | 369965.2365 | 395809.5596
| Listopad | 0 | 7626461.2006 | -100% | 0 | 697758.4129
| Prosinec | 0 | 9786870.6713 | -100% | 0 | 898168.133
| Leden | 0 | 10786190.6029 | -100% | 0 | 990161.6997
| Únor | 0 | 9692279.4901 | -100% | 0 | 893101.3193
| Březen | 0 | 7517561.4302 | -100% | 0 | 693407.1436
|  | 2023/2024 | 2022/2023
RN-1 | Říjen | 3235965.2309 | 3372082.5574 | -4.037% | 294895.04 | 307669.9325
| Listopad | 0 | 5958339.317 | -100% | 0 | 545138.9938
| Prosinec | 0 | 7644555.4052 | -100% | 0 | 701561.9483
| Leden | 0 | 8427557.7581 | -100% | 0 | 773641.522
| Únor | 0 | 7574655.6437 | -100% | 0 | 697971.5098
| Březen | 0 | 5875345.7923 | -100% | 0 | 541931.9524

## 3.6
3.6 Hodnoty zajištění BSD v ČR v průběhu sezóny v posledních 5 letech
Bezpečnostní standard dodávky plynu | Měsíc | MWh |  |  |  |  | tis. m3
|  | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020
Rmax.den | Říjen | 164599.9646 | 177457.2584 | 175124.1799 | 178489.2619 | 157947.8549 | 15000.0725 | 16191.2592 | 16371.5442 | 16691.5386 | 14835.0101
| Listopad | 0 | 310839.6755 | 306942.3444 | 311925.8145 | 277918.5158 | 0 | 28439.2712 | 28745.8141 | 29193.4966 | 26075.9831
| Prosinec | 0 | 398967.06 | 394643.1359 | 400637.4699 | 359911.5865 | 0 | 36614.3082 | 36956.6461 | 37482.8605 | 33676.8536
| Leden | 0 | 441487.4418 | 435253.6019 | 446007.6555 | 384867.1247 | 0 | 40528.1134 | 40738.6024 | 41755.4509 | 36088.6011
| Únor | 0 | 396782.9725 | 392488.9604 | 401550.51 | 342819.5472 | 0 | 36561.8219 | 36687.2423 | 37580.5696 | 32142.2521
| Březen | 0 | 307868.6323 | 305782.5044 | 312376.1743 | 260234.3978 | 0 | 28397.2816 | 28469.8279 | 29277.3784 | 24396.5286
R30dnů | Říjen | 4059731.3604 | 4338098.6278 | 4198946.9602 | 4174657.1491 | 3773901.7885 | 369965.2365 | 395809.5596 | 392540.0006 | 390395.7601 | 354457.9386
| Listopad | 0 | 7626461.2006 | 7340438.2237 | 7295428.1413 | 6591397.212 | 0 | 697758.4129 | 687447.907 | 682787.5302 | 618444.4443
| Prosinec | 0 | 9786870.6713 | 9444754.4081 | 9367807.2629 | 8559393.6569 | 0 | 898168.133 | 884460.9592 | 876433.7809 | 800900.7155
| Leden | 0 | 10786190.6029 | 10386475.457 | 10428644.5128 | 9226125.3894 | 0 | 990161.6997 | 972147.0253 | 976334.7078 | 865124.4485
| Únor | 0 | 9692279.4901 | 9369046.989 | 9382303.9746 | 8208817.4119 | 0 | 893101.3193 | 875755.8334 | 878077.1511 | 769646.5401
| Březen | 0 | 7517561.4302 | 7294983.4807 | 7305518.1466 | 6351995.5505 | 0 | 693407.1436 | 679198.1929 | 684707.8507 | 595488.693
RN-1 | Říjen | 3235965.2309 | 3372082.5574 | 3233203.4431 | 3153781.0258 | 3195835.4373 | 294895.04 | 307669.9325 | 302257.1358 | 294927.87 | 300163.943
| Listopad | 0 | 5958339.317 | 5677938.1317 | 5514313.0693 | 5579426.8664 | 0 | 545138.9938 | 531751.1797 | 516090.9173 | 523495.3132
| Prosinec | 0 | 7644555.4052 | 7300667.347 | 7088378.4652 | 7251775.9964 | 0 | 701561.9483 | 683676.3526 | 663174.8673 | 678547.1982
| Leden | 0 | 8427557.7581 | 8019696.7203 | 7893669.7593 | 7832759.8053 | 0 | 773641.522 | 750622.7057 | 739009.1539 | 734469.9667
| Únor | 0 | 7574655.6437 | 7235868.827 | 7103417.3139 | 6960451.6818 | 0 | 697971.5098 | 676360.6098 | 664799.2279 | 652601.6216
| Březen | 0 | 5875345.7923 | 5634467.5635 | 5529664.2746 | 5389947.4412 | 0 | 541931.9524 | 524596.1416 | 518266.3933 | 505298.3321
|  | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020
| Říjen | 4059731.3604 | 4338098.6278 | 4198946.9602 | 4174657.1491 | 3773901.7885
| Listopad | 0 | 7626461.2006 | 7340438.2237 | 7295428.1413 | 6591397.212
| Prosinec | 0 | 9786870.6713 | 9444754.4081 | 9367807.2629 | 8559393.6569
| Leden | 0 | 10786190.6029 | 10386475.457 | 10428644.5128 | 9226125.3894
| Únor | 0 | 9692279.4901 | 9369046.989 | 9382303.9746 | 8208817.4119
| Březen | 0 | 7517561.4302 | 7294983.4807 | 7305518.1466 | 6351995.5505

## 4
4 CHRÁNĚNÝ ZÁKAZNÍK
Podíl CHZ a NECHZ na celkové dodávce plynu v sezóně 2023/2024
[8 empty] | 2023/2024 | [6 empty] | 2022/2023
| říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen |  |  | Říjen | Listopad | Prosinec | Leden | Únor | Březen |  | Říjen | Listopad | Prosinec | Leden | Únor | Březen
CHZ | 2522726.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 39535.11 | [5 empty] | 1 | 86689.627 | 105488.375 | 214642.076 | 144070.292 | 228362.109 | 212846.171
NECHZ | 2524922.9711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 41996.556 | [5 empty] | 2 | 84957.192 | 110625.689 | 222531.565 | 162622.216 | 224836.048 | 200827.742
Celkem | 5047649.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 42050.071 | [5 empty] | 3 | 95023.593 | 117424.19 | 204189.429 | 178182.742 | 221044.836 | 204701.478
[8 empty] | 4 | 48095.685 | [5 empty] | 4 | 90640.903 | 121645.185 | 190039.773 | 185903.673 | 225469.98 | 200865.566
| Říjen | Listopad | Prosinec | Leden | Únor | Březen |  | 5 | 52354.379 | [5 empty] | 5 | 87650.573 | 120081.717 | 196821.734 | 167139.279 | 245318.283 | 207152.201
CHZ | 49.98% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6 | 52481.13 | [5 empty] | 6 | 82743.124 | 129926.376 | 205239.298 | 164579.61 | 277115.2 | 211653.734
NECHZ | 50.02% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 7 | 47066.499 | [5 empty] | 7 | 78867.251 | 133450.9 | 210402.125 | 153987.678 | 279115.6 | 204102.078
Celkem | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 8 | 60126.161 | [5 empty] | 8 | 74862.681 | 130198.706 | 214315.636 | 170030.232 | 272774.543 | 188552.788
[8 empty] | 9 | 78047.495 | [5 empty] | 9 | 83430.793 | 132303.4 | 218667.359 | 181381.561 | 262666.903 | 168303.396
[8 empty] | 10 | 70649.942 | [5 empty] | 10 | 88629.684 | 133355.173 | 209689.174 | 189261.139 | 256711.463 | 151737.041
Denní skutečná spotřeba plynu CHZ v sezóně 2023/2024 | [7 empty] | 11 | 60929.214 | [5 empty] | 11 | 91115.334 | 141329.654 | 234807.92 | 190130.016 | 224508.176 | 192591.642
[8 empty] | 12 | 61868.922 | [5 empty] | 12 | 94315.275 | 139795.008 | 263846.732 | 181281.556 | 202694.499 | 178046.447
[8 empty] | 13 | 55384.906 | [5 empty] | 13 | 95768.121 | 148724.77 | 282192.085 | 171443.332 | 205918.938 | 160741.75
[8 empty] | 14 | 57962.862 | [5 empty] | 14 | 90460.314 | 154836.731 | 285780.993 | 157777.147 | 210045.304 | 161985.678
[8 empty] | 15 | 84190.943 | [5 empty] | 15 | 81334.904 | 162355.051 | 272251.583 | 176765.531 | 219126.75 | 182114.195
[8 empty] | 16 | 113092.12 | [5 empty] | 16 | 69076.93 | 156932.5 | 267001.978 | 189037.901 | 213989.055 | 179791.865
[8 empty] | 17 | 129273.649 | [5 empty] | 17 | 73666.336 | 163228.33 | 262168.011 | 194847.369 | 188593.38 | 161783.461
[8 empty] | 18 | 131799.478 | [5 empty] | 18 | 76894.025 | 186306.011 | 286361.519 | 208553.452 | 155343.572 | 141644.828
[8 empty] | 19 | 126686.736 | [5 empty] | 19 | 95934.968 | 200791.392 | 283155.264 | 229603.313 | 171021.228 | 136420.591
[8 empty] | 20 | 101519.466 | [5 empty] | 20 | 108302.138 | 209492.811 | 265684.564 | 237662.139 | 168735.017 | 129433.686
[8 empty] | 21 | 74912.32 | [5 empty] | 21 | 111630.285 | 210576.419 | 248557.201 | 227930.876 | 156396.246 | 117136.377
[8 empty] | 22 | 86546.234 | [5 empty] | 22 | 103601.399 | 209391.073 | 221240.545 | 228344.777 | 156113.761 | 100059.799
[8 empty] | 23 | 95880.464 | [5 empty] | 23 | 94600.734 | 199234.315 | 192806.702 | 236358.314 | 150925.262 | 94928.44
[8 empty] | 24 | 100826.435 | [5 empty] | 24 | 94120.098 | 194067.226 | 167536.186 | 232306.86 | 152667.067 | 93643.578
[8 empty] | 25 | 94589.465 | [5 empty] | 25 | 93100.024 | 185007.836 | 164503.256 | 232330.645 | 175293.774 | 98771.23
[8 empty] | 26 | 98813.206 | [5 empty] | 26 | 100899.823 | 169074.114 | 165217.77 | 236920.501 | 204361.798 | 116919.479
Podíl CHZ a NECHZ na celkové dodávce plynu v sezóně 2022/2023 | [7 empty] | 27 | 108246.749 | [5 empty] | 27 | 90966.666 | 181955.421 | 186705.478 | 241739.426 | 227675.562 | 165034.353
[8 empty] | 28 | 102421.376 | [5 empty] | 28 | 88903.23 | 200178.908 | 194389.192 | 236401.636 | 218854.277 | 181993.77
[8 empty] | 29 | 98219.937 | [5 empty] | 29 | 85616.515 | 203094.1 | 181860.44 | 249393.806 |  | 171899.55
[8 empty] | 30 | 99060.378 | [5 empty] | 30 | 88403.465 | 210825.787 | 175520.535 | 251230.505 |  | 152443.695
[8 empty] | 31 | 108098.152 | [5 empty] | 31 | 100276.83 |  | 147570.556 | 236139.782 |  | 136061.515
[8 empty] | Celkem | 2522726.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celkem | 2782482.835 | 4861697.168 | 6835696.679 | 6243357.306 | 5895678.631 | 5004188.124
| Říjen | Listopad | Prosinec | Leden | Únor | Březen
CHZ | 50.97% | 61.04% | 66.16% | 65.6% | 64.45% | 61.37%
NECHZ | 49.03% | 38.96% | 33.84% | 34.4% | 35.55% | 38.63%
Denní skutečná spotřeba plynu CHZ v sezóně 2022/2023 [MWh]

## 5
5 ZÁSOBNÍKY PLYNU
Množství uskladněného plynu v ČR v sezóně 2023/2024 a porovnání s předchozími sezónami (vždy k poslednímu dni v měsíci v mil. m3)
|  | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022
| Stav zásob před sezónou | 3452.0994 | 3411.1232 | 2797.7191
| Říjen | 3449.2868 | 3310.0841 | 2797.7191
| Listopad |  | 3315.8612 | 2386.7497
| Prosinec |  | 2922.1964 | 1689.8681
| Leden |  | 2486.0172 | 1016.5389
| Únor |  | 1982.6664 | 644.2922
| Březen |  | 1695.6147 | 459.1498
Stav zásob ve všech zásobnících plynu v ČR v sezóně 2023/2024 (mil. m3)
3452.0994
|  | stav provozních zásob | stav maximálních zásob
| Říjen | 3449.2868 | 2.8126
| Listopad |  | 3452.0994
| Prosinec |  | 3452.0994
| Leden |  | 3452.0994
| Únor |  | 3452.0994
| Březen |  | 3452.0994
Stav zásob ve všech zásobnících plynu v ČR v sezóně 2022/2023 (mil. m3)
3411.1232
|  | stav provozních zásob | stav maximálních zásob
| Říjen | 3310.0841 | 101.0391
| Listopad | 3315.8612 | 95.262
| Prosinec | 2922.1964 | 488.9268
| Leden | 2486.0172 | 925.106
| Únor | 1982.6664 | 1428.4567
| Březen | 1695.6147 | 1715.5085
Stav zásob ve všech zásobnících plynu v ČR v sezóně 2021/2022 (mil. m3)
2797.7191
|  | stav provozních zásob | stav maximálních zásob
| Říjen | 2797.7191 | 0
| Listopad | 2386.7497 | 410.9694
| Prosinec | 1689.8681 | 1107.851
| Leden | 1016.5389 | 1781.1801
| Únor | 644.2922 | 2153.4269
| Březen | 459.1498 | 2338.5692

## 6
6 BILANCE PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY ČR V ZIMNÍM OBDOBÍ
Bilance plynárenské soustavy ČR v sezóně 2023/2024
Období | mil. m3 | [8 empty] | GWh
| Tok plynu do/z plynárenské soustavy ČR |  |  | Tok plynu ze/do zásobníků plynu, které náleží do plynárenské soustavy ČR |  |  | Výroba plynu v ČR (celkem včetně VS) | Bilanční rozdíl v přepravní soustavě | Spotřeba plynu v ČR | Tok plynu do/z plynárenské soustavy ČR |  |  | Tok plynu ze/do zásobníků plynu, které náleží do plynárenské soustavy ČR |  |  | Výroba plynu v ČR (celkem včetně VS) | Bilanční rozdíl v přepravní soustavě | Spotřeba plynu v ČR
| do ČR | z ČR | saldo do/z ČR | ze ZP | do ZP | saldo ze/do ZP |  |  |  | do ČR | z ČR | saldo do/z ČR | ze ZP | do ZP | saldo ze/do ZP
Říjen | 589.0588 | 18.0043 | 571.0545 | 9.4837 | 124.3101 | -114.8265 | 4.1815 | 5.132 | 465.5415 | 6456.649 | 197.0561 | 6259.5929 | 104.3028 | 1366.5469 | -1262.2441 | 45.3421 | 65.9585 | 5108.6495
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Celkem | 589.0588 | 18.0043 | 571.0545 | 9.4837 | 124.3101 | -114.8265 | 4.1815 | 5.132 | 465.5415 | 6456.649 | 197.0561 | 6259.5929 | 104.3028 | 1366.5469 | -1262.2441 | 45.3421 | 65.9585 | 5108.6495
Tok plynu do/z plynárenské soustavy ČR (mil. m3) | [9 empty] | Tok plynu ze/do zásobníků plynu (mil. m3)
|  |  | saldo do/z ČR | do ČR | z ČR | [7 empty] | saldo ze/do ZP | ze ZP | do ZP
|  | Říjen | 571.0545 | 589.0588 | -18.0043 | [6 empty] | Říjen | -114.8265 | 9.4837 | -124.3101
|  | Listopad | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | Listopad | #N/A | 0 | 0
|  | Prosinec | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | Prosinec | #N/A | 0 | 0
|  | Leden | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | Leden | #N/A | 0 | 0
|  | Únor | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | Únor | #N/A | 0 | 0
|  | Březen | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | Březen | #N/A | 0 | 0

## 7
7 SPOTŘEBA PLYNU V ČR V PRŮBĚHU ZIMNÍHO OBDOBÍ
Spotřeba zemního plynu v sezóně 2023/2024
Období | mil. m3 | [5 empty] | GWh |  |  |  | Podíl skutečných spotřeb v jednotlivých měsících na celkové zimní spotřebě plynu |  | Podíl přepočtených spotřeb v jednotlivých měsících na celkové zimní spotřebě plynu
| Skutečná spotřeba plynu |  |  | Přepočtená spotřeba plynu |  |  | Skutečná spotřeba plynu |  | Přepočtená spotřeba plynu
| 2023/2024 | 2022/2023 | Meziroční změna | 2023/2024 | 2022/2023 | Meziroční změna | 2023/2024 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2022/2023
Říjen | 465.5415 | 507.6123 | -8.288% | 546.3302 | 577.4334 | -5.386% | 5108.6494 | 5563.6628 | 5995.1897 | 6328.9343 | 100% | 10.71% | 100% | 11.37%
Listopad |  | 742.9707 | -100% |  | 772.5906 | -100% |  | 8121.0956 |  | 8444.8582 | 0% | 15.68% | 0% | 15.22%
Prosinec |  | 966.1741 | -100% |  | 990.3815 | -100% |  | 10527.7685 |  | 10791.5412 | 0% | 20.39% | 0% | 19.51%
Leden |  | 891.7799 | -100% |  | 1018.2712 | -100% |  | 9714.5632 |  | 11092.4905 | 0% | 18.82% | 0% | 20.06%
Únor |  | 860.7674 | -100% |  | 905.0662 | -100% |  | 9341.3894 |  | 9822.138 | 0% | 18.17% | 0% | 17.83%
Březen |  | 769.2681 | -100% |  | 813.4358 | -100% |  | 8340.0193 |  | 8818.8628 | 0% | 16.23% | 0% | 16.02%
Celkem | 465.5415 | 4738.5725 | -90.18% | 546.3302 | 5077.1787 | -89.24% | 5108.6494 | 51608.499 | 5995.1897 | 55298.8251 | 100% | 100% | 100% | 100%
Skutečná spotřeba zemního plynu (mil. m3) | [7 empty] | Přepočtená spotřeba zemního plynu (mil. m3)
[10 empty] | 2023/2024 | 2022/2023
[9 empty] | Říjen | 546.3302 | 577.4334
[9 empty] | Listopad | 0 | 772.5906
[9 empty] | Prosinec | 0 | 990.3815
[9 empty] | Leden | 0 | 1018.2712
[9 empty] | Únor | 0 | 905.0662
[9 empty] | Březen | 0 | 813.4358

## 8
8 SPOTŘEBA PLYNU V ČR V ZIMNÍM OBDOBÍ V POSLEDNÍCH 10 LETECH
Spotřeba zemního plynu v ČR v sezónách 2013/2014 - 2022/2023
Sezóna | Říjen |  | Listopad |  | Prosinec |  | Leden |  | Únor |  | Březen |  | Celkem |  | Meziroční změna | Průměrná teplota
| mil. m3 | GWh | mil. m3 | GWh | mil. m3 | GWh | mil. m3 | GWh | mil. m3 | GWh | mil. m3 | GWh | mil. m3 | GWh |  | °C
2014/15 | 566.6286 | 6020.7611 | 766.9712 | 8146.4558 | 987.8524 | 10483.2846 | 1081.2806 | 11492.7579 | 989.8669 | 10525.4013 | 865.5325 | 9201.9026 | 5258.1322 | 55870.5635 | -0.141% | 4.0468
2015/16 | 692.0539 | 7391.5792 | 806.0164 | 8590.043 | 902.9621 | 9616.8359 | 1187.2648 | 12664.3906 | 894.9775 | 9546.7534 | 894.9281 | 9564.2894 | 5378.2028 | 57373.8915 | 2.284% | 3.9663
2016/17 | 769.5683 | 8214.4377 | 974.7266 | 10409.7691 | 1176.8607 | 12587.1542 | 1455.6831 | 15541.2814 | 1021.1104 | 10896.0858 | 803.48 | 8576.2483 | 6201.429 | 66224.9765 | 15.31% | 1.9713
2017/18 | 657.3442 | 7004.3946 | 947.0507 | 10095.1518 | 1079.925 | 11511.778 | 1083.5037 | 11552.479 | 1157.3341 | 12345.2734 | 1097.0923 | 11698.8143 | 6022.25 | 64207.8911 | -2.889% | 2.3912
2018/19 | 644.6148 | 6879.161 | 914.1315 | 9750.9261 | 1094.8837 | 11691.3391 | 1283.8185 | 13725.1268 | 1003.443 | 10719.0049 | 844.2453 | 9009.0321 | 5785.1368 | 61774.5899 | -3.937% | 3.6878
2019/20 | 711.894 | 7579.717 | 898.3979 | 9575.3381 | 1040.1934 | 11116.8368 | 1216.7323 | 12975.8548 | 975.5413 | 10404.8057 | 919.137 | 9804.5446 | 5761.8959 | 61457.0971 | -0.4017% | 4.3426
2020/21 | 731.3724 | 7820.9562 | 1005.6071 | 10744.812 | 1143.5524 | 12223.0342 | 1273.1091 | 13598.6901 | 1165.2068 | 12450.4129 | 1091.1743 | 11642.3343 | 6410.0221 | 68480.2397 | 11.25% | 2.7081
2021/22 | 710.6453 | 7601.7207 | 976.2419 | 10424.2068 | 1161.8904 | 12407.5283 | 1134.2626 | 12118.7899 | 890.5004 | 9526.9687 | 922.6198 | 9909.4544 | 5796.1603 | 61988.6689 | -9.577% | 3.294
2022/23 | 507.6123 | 5563.6628 | 742.9707 | 8121.0956 | 966.1741 | 10527.7685 | 891.7796 | 9714.5633 | 860.7674 | 9341.3894 | 769.2681 | 8340.0193 | 4738.5722 | 51608.4991 | -18.25% | 3.9837
2023/24 | 465.5415 | 5108.6494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.5415 | 5108.6494 | -90.18% | 11.2613
Spotřeba plynu (mil. m3)
|  |  |  | Říjen | Listopad | Prosinec | Leden | Únor | Březen
|  |  | 2014/15 | 566.6286 | 766.9712 | 987.8524 | 1081.2806 | 989.8669 | 865.5325 | 5258.1322
|  |  | 2015/16 | 692.0539 | 806.0164 | 902.9621 | 1187.2648 | 894.9775 | 894.9281 | 5378.2028
|  |  | 2016/17 | 769.5683 | 974.7266 | 1176.8607 | 1455.6831 | 1021.1104 | 803.48 | 6201.429
|  |  | 2017/18 | 657.3442 | 947.0507 | 1079.925 | 1083.5037 | 1157.3341 | 1097.0923 | 6022.25
|  |  | 2018/19 | 644.6148 | 914.1315 | 1094.8837 | 1283.8185 | 1003.443 | 844.2453 | 5785.1368
|  |  | 2019/20 | 711.894 | 898.3979 | 1040.1934 | 1216.7323 | 975.5413 | 919.137 | 5761.8959
|  |  | 2020/21 | 731.3724 | 1005.6071 | 1143.5524 | 1273.1091 | 1165.2068 | 1091.1743 | 6410.0221
|  |  | 2021/22 | 710.6453 | 976.2419 | 1161.8904 | 1134.2626 | 890.5004 | 922.6198 | 5796.1603
|  |  | 2022/23 | 507.6123 | 742.9707 | 966.1741 | 891.7796 | 860.7674 | 769.2681 | 4738.5722
|  |  | 2023/24 | 465.5415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.5415

## 9
9 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K BSD
Provozovatel přepravní soustavy (NET4GAS, s.r.o.)
Jedinou největší plynárenskou infrastrukturu v České republice určuje dle vyhlášky č. 344/2012 Sb. ze dne 10. října 2012 o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů provozovatel přepravní soustavy, a to ve shodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu, které zajišťuje provádění opatření stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938. V současné době je největší plynárenskou infrastrukturou v České republice vstupní bod Lanžhot. V minulých letech provedená virtualizace propojovacích bodů neměla vliv na technický provoz vstupních bodů plynárenských infrastruktur pro dodávky plynu pro Českou republiku.
Zdroj: NET4GAS, s.r.o.
Operátor trhu (OTE, a.s.)
Vstupní údaje pro výpočet bezpečnostního standardu dodávky plynu na období 2023/2024 v souladu s přílohou č. 4 k vyhlášce č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů, jsou zveřejněny níže.
Definice dnů G a H a období I, J, T a U:
a) Pro případ mimořádných teplotních hodnot v průběhu sedmidenního období poptávkových špiček:
Den G je 3. 2. 2024.
Den H je 3. 2. 2023.
b) Pro případ výjimečně vysoké poptávky po plynu v délce nejméně 30 dnů:
Období I je definováno časovým intervalem od 24. 1. 2024 do 22. 2. 2024.
Období J je definováno časovým intervalem od 24. 1. 2023 do 22. 2. 2023.
c) Pro případ narušení jediné největší plynárenské infrastruktury v délce nejméně 30 dnů:
Období T je definováno časovým intervalem od 29. 12. 2023 do 27. 1. 2024.
Období U je definováno časovým intervalem od 29. 12. 2022 do 27. 1. 2023.
Koeficienty pro výpočet BSD:
Měření typu C
Třída TDDn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| DOM1 | DOM2 | DOM3 | DOM4 | MO1 | MO2 | MO3 | MO4 | SO1 | SO2 | SO3 | SO4
ad a) Kmax.den, TDDn | 0.006 | 0.0088 | 0.0086 | 0.0098 | 0.007 | 0.0083 | 0.0079 | 0.0087 | 0.0063 | 0.0096 | 0.0102 | 0.0114
ad b) K30dnů, TDDn | 0.126 | 0.2151 | 0.2192 | 0.2445 | 0.195 | 0.2167 | 0.2144 | 0.2202 | 0.1762 | 0.2309 | 0.2502 | 0.276
ad c) KN-1, TDDn | 0.0942 | 0.1742 | 0.1737 | 0.1827 | 0.1476 | 0.1694 | 0.1718 | 0.1801 | 0.1475 | 0.1593 | 0.1708 | 0.1851
Měření typu A, B
ad a) Lmax.den | DOM1: 2.1354
ad b) L30dnů | DOM1: 1.5888
ad c) LN-1 | DOM1: 1.3458
Koeficient M
Rok | DOM1: 2023; DOM4: 2024
Měsíc | Říjen | Listopad | Prosinec | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září
Koeficient M | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zdroj: OTE, a.s.

## Obálka
Oddělení statistiky a sledování kvality
plyn.statistika@eru.cz
Vydání | 2023-12-01